**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру**

**бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Міністерство фінансів України

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

код за ЄДРПОУ 00013480

категорія замовника – орган державної влади.

1. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Послуги з технічного обслуговування і поточного ремонту, продовження терміну гарантійного обслуговування обладнання систем охолодження та безперебійного живлення ЦОД за кодом ДК 021:2015: 50710000-5 -Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель

1. **Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-05-12-005363-a.
2. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

На балансі Державного підприємства «Управління з експлуатації майнового комплексу» Міністерства фінансів знаходиться будівля за адресою: 04071, м. Київ, вулиця Межигірська, 11, в яку вбудовано обладнання систем охолодження та безперебійного живлення центру обробки даних (ЦОД), (далі – Обладнання, див. Таблиця 1). Дане Обладнання є невід’ємною складовою частиною інформаційно-комунікаційної системи (ІКС) Міністерства фінансів України. Стабільна робота ІКС Мінфіну дозволяє співробітникам на належному рівні виконувати свої функціональні обов’язки, як в адміністративних будівлях Мінфіну, так і за їх межами, що особливо актуально в умовах воєнного стану.

Таблиця 1 «Перелік обладнання»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | **Найменування обладнання** | **К-ть****одиниць** | **Серійний номер** |
| 1 | Джерелобезперебійного живлення APC Symmetra PX 80kW N+l UPS | 2 | PD0647160028,PD0647160018 |
| 2 | Система охолодження APC InRow RC | 8 | YK0648110867, YK0648110856,YK0648110891, YK0648110892,YK0712111304, YK0712111336,YK0648110895, YK0712111323 |

 Із метою забезпечення довготривалого строку експлуатації Мінфіном Обладнання, а також для його безперебійної роботи наявна потреба у продовженні строку гарантійного обслуговування Обладнання, що надасть можливість оперативно усувати недоліки в роботі Обладнання при можливих збоях у його функціонуванні.

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі: «Послуги з технічного обслуговування і поточного ремонту, продовження терміну гарантійного обслуговування обладнання систем охолодження та безперебійного живлення ЦОД за кодом ДК 021:2015: 50710000-5 -Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель» визначено відповідно до розрахунку видатків до кошторису на 2023 рік Міністерства фінансів України за КПКВК 3501010.

1. **Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі:**

За результатами аналізу (моніторингу) ринкових цін, що базується на зборі та аналізі комерційних пропозицій потенційних постачальників послуг, орієнтовна вартість послуг з технічного обслуговування і поточного ремонту, продовження терміну гарантійного обслуговування Обладнання становить 2 443 789, 46 гривень:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Постачальник** | **Ціна пропозиції, грн з ПДВ** | **Дата надання пропозиції, вхідний номер** |
| **1.** | IT Integrator | 2 452 060,90 | 07.03.2023 № 11-12266 |
| **2.** | ПП «ПРОНЕТ» (ProNet) | 2 423 898,40 | 07.03.2023 № 11-12267 |
| **3.** | ТОВ «АМ ІНТЕГРАТОР ГРУП» | 2 455 409,08 | 07.03.2023 № 11-12268 |
|  | **Середня вартість послуг** | **2 443 789, 46** |  |

 Із урахуванням середньої вартості послуг 2 443 789, 46 грн з ПДВ, індексу інфляції та можливої зміни курсів іноземних валют у розмірі 2,5% (є валютна складова в ціні комплектуючих для проведення поточного ремонту), середня вартість послуг може становити:

 2 443 789, 46 (грн) \* 1,025 = 2 505 089,20 (грн)

 Проте, згідно зі змінами до розрахунку до кошторису апарату Мінфіну за КПКВК 3501010 на 2023 рік на вищезазначену закупівлю передбачено 2 500 000,00 грн.

 Враховуючи вищезазначене, очікувана вартість предмета закупівлі становить
2 500 000,00 грн з ПДВ.